# Утверждаю:

# Генеральный директор

# _____________ Р.А.Калакуток.

# 21.10.2023 г.

# Республика Адыгея

ЗАО «ГИДРОКОНСТРУКЦИЯ»

п. Энем.  ул. Седина, 64

тел. факс: (8-87771) 42- 971

E – mail  tania _ dv@bk.ru

телефон   (8-87771) 44-2-34

ПРАЙС-ЛИСТ

Водонапорные башни «Рожновского» ТП 901-5-32 С Альбом 2.

ЦЕНА 1 тн = 169.000руб.

НДС не предусмотрен  (Глава 26.2 НК РФ «Упрощённая система налогообложения»).

| ## НАИМЕНОВАНИЕ ## БР по ТП 901-5-32С Альбом 2 |  | ## Бак ## БР Ф мм | Вес башни тн | ## Труба |  |  | Высота башни |  | Цена за шт руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ф 76 х 4 | Ф 50х3.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  | м | ствол м | Общая м |  |  |
| 1 | БР15х12 Ф ствола 1220 мм | 2500 | 3.647 | 13.5 |  | 13.5 | 9 | 14.8 | 616350 |  |
| 2 | БР15х15 ************** | 2500 | 4.272 | 16.5 |  | 16.5 | 6+6 | 17,8 | 722000 |  |
| 3 | БР15х18 ************** | 2500 | 4.726 | 19.5 |  | 19.5 | 9+6 | 20,8 | 798700 |  |
| 4 | БР25х12 ************** | 2500 | 4.191 | 14.8 |  | 14.8 | 9 | 16,3 | 708300 |  |
| 5 | БР25х15 ************** | 2500 | 4.767 | 17.8 |  | 17.8 | 6+6 | 19,3 | 805600 |  |
| 6 | БР25х18 ************** | 2500 | 5.149 | 20.8 |  | 20.8 | 9+6 | 22,3 | 870180 |  |
| 7 | БР25х18 «Шар», «Арбуз» |  | 6.254 | 20.8 |  | 20.8 |  | 22.0 | 1.363.340 |  |
| 8 | БР25х15 «Тюльпан» |  | 5.069 | 17.8 |  | 17.8 |  | 22.0 | 1.183.680 |  |
| 9 | БР25х18 «Тюльпан» с куп. |  | 5.582 | 20.8 |  | 20.8 |  | 23.0 | 1.222.520 |  |
| 10 | БР50х12 Ф ствола 1220 мм | 2866 | 5.376 | 17.8 |  | 17.8 | 10.5 | 19,3 | 908540 |  |
| 11 | БР50х15 *************** | 2866 | 5.967 | 20.8 |  | 20.8 | 7.5+6 | 22,3 | 1.008.420 |  |
| 12 | БР50х18 *************** | 2866 | 6.857 | 23.8 |  | 23.8 | 7.5+9 | 25,3 | 1.158.830 |  |
| 13 | БР50х12 Ф ствола 1500 мм | 2866 | 6.085 | 17.8 |  | 17.8 | 10.5 | 19,3 | 1.028.370 |  |
| 14 | БР50х15 *************** | 2866 | 6.646 | 20.8 |  | 20.8 | 7.5+6 | 22,3 | 1.123.170 |  |
| 15 | БР50х18 *************** | 2866 | 7.278 | 23.8 |  | 23.8 | 7.5+9 | 25,3 | 1.230.000 |  |
| 16 | БР50х15 Ф ствола 2000 мм | 2866 | 7.614 | 20.8 |  | 20.8 | 7.5+6 | 22,3 | 1.286.770 |  |
| 17 | БР50х18 *************** | 2866 | 8.367 | 23.8 |  | 23.8 | 7.5+9 | 25,3 | 1.414.000 |  |
| 18 | БР 160м3х 25 7-8 баллов | 2866 | 13.149 | 24.0 |  | 24.0 | 13.5+12 | 25.5 | 2.222.180 |  |
| 19 | БР 160м3 х 25 9 баллов | 2866 | 16.031 | 24.0 |  | 24.0 | 13.5+12 | 25.5 | 2.709.240 |  |
| V15 м3 армакар. Ф3,0 h1.25(0.098) H12-15м З/ детали (134), анкера(0,013) |  |  | 1/0.245 6+3 |  |  |  |  |  | 42850 |  |
| V25м армакар Ф3.0, h1.25м(0.098) H15-18м З/детали,(0/179)анкера (0.013) |  |  | 1/0.283 8+3 |  |  |  |  |  | 49450 |  |
| V 50м3 h15-18м армакар Ф3.5х1.25(0.114) З/ детали(0.179), анкера (0,013) |  |  | 1/0.306 8+3 |  |  |  |  |  | 53450 |  |